苏州大学

苏大实验〔2019〕3号

关于进一步提升实验室安全的紧急通知

各学院（部）、部门、直属单位：

自2018年11月份以来，学校开展了一系列实验室安全专项整治工作，取得了显著的成效，安全意识和安全能力稳步提升，重大隐患明显减少。然而，实验室安全管理是一项“万无一失、一失万无”的工作，必须坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力化解重大风险，持续改进和提升实验室安全管理水平。针对部分单位存在的安全意识不强、责任落实不到位、风险辨识不清晰、隐患排查治理不得力、教育培训及准入制度不彻底以及应急能力不足等问题，必须深刻汲取事故教训，不断强化“红线意识”，坚守“底线思维”和“零容忍”。根据学校工作部署，现就进一步提升我校实验室安全管理水平通知如下：

一、强化政治站位，全面开展安全隐患排查，立即对存在安全隐患的实验室进行整改

各单位对照《苏州大学实验室安全标准化检查表》和《“红牌”实验室划定暂行标准》（见附件），对所有实验室开展全面的安全检查，学校同时成立“实验室安全隐患治理专项工作小组”对各单位的检查情况进行监督性检查和符合性稽查，并根据两级检查情况列明“红牌”（一时难以整改、控制措施不力，存在极大安全隐患）、“黄牌”（存在安全隐患，但隐患可控和措施得力）和“绿牌”实验室。每日下班前将“红牌”实验室名单报实验室安全委员会办公室。

（一）对“红牌”实验室须立即“去危整改”，提交书面整改报告，列明整改措施、整改责任人和整改完成时间。对存在的风险和隐患“逐一销号”，由“红”转“黄”，直至彻底安全。

（二）“红牌”实验室一旦确定，须立即暂停开展相关实验工作，及时开展整改工作，整改期间各单位须安排24小时值班，实行“每日报告”制度，每晚8点到10点之间及时报告“红牌”实验室的整改进度和安全状况。

（三）坚决防止重大危害发生，对风险较大或无法制定管理措施和技术措施加以控制的“红牌”实验室须立即关闭。

（四）“红牌”实验室的整改验收由学校实验室安全委员会办公室统一组织，切实保障安全之后方可解除。

（五）对列为“黄牌”的实验室，须“挂牌整改”，落实整改措施、整改责任人和整改完成时间，每周报告隐患控制情况和安全状况。做到危害风险日见好转，禁止“黄”变“红”。

（六）积极探索“绿牌”实验室安全管理长效机制，禁止“绿”转“黄”。

二、严守法律法规，加强对危险化学品的管理

根据《危险化学品管理条例》和苏州市《关于加强苏州市区危险化学品机动车通行管理的通告》（公交〔2015〕6号）的相关规定，严禁违法违规购买、运输和丢弃危险化学品，特别是剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、爆炸品、麻醉药品、精神药品、致病性病原微生物、生物有害制剂以及放射性同位素等。

（一）遵循“按需申请、统一采购”的原则，所有管制类材料必须由实验材料与设备管理中心统一采购，任何单位和个人不得私自购买、运输、转让、接收和遗弃各类管制实验材料；所有涉及管制实验材料的人员实行“准入制”，经过指定的教育培训和考核，持证上岗。

（二）各单位须建立各类管制材料从申购、领用、使用、回收、销毁的全过程的记录和控制制度，确保物品台账与使用登记账、库存物资之间的账账相符、账实相符。

（三）各单位在“自购实验材料”时，严禁向无危险化学品运输资质或不能提供合法运输途径的供应商采购危险化学品和管制类材料，如因实际工作需要自购危险化学品，须让供应商提供相关承运资质凭证并保留凭证备查。

（四）天赐庄校区各单位严禁自行至独墅湖校区901仓库领用危险化学品和管制类材料。因教学科研工作需要必须使用危险化学品和管制类材料，须由学校指定的有运输资质的供应商统一对天赐庄校区单位供应危险化学品，并由该供应商统一配送。

（五）凡不遵守以上规定的实验室，一经发现或举报查实，将对相关责任人实行党纪政纪问责，涉嫌违法的，移交司法机关处理，相关责任实验室立即列为“红牌”实验室和关闭整改。

三、强化“红线意识”，坚守“底线思维”，以“压倒性态势”坚决整治实验室安全隐患

各单位要清醒认识当前学校实验室安全工作形势的严峻性，牢固树立以人为本的安全观，根据“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失责追责”和“谁使用、谁负责，谁管理、谁负责”的原则，强化安全责任落实，切实做到安全压力层层传导，落实到每个师生员工，强化实验室安全管理的红线意识，坚守底线思维，坚持“全覆盖，零容忍”的安全管理理念，建立“隐患就是事故”的理念，把风险防控挺在隐患前边、把隐患排查治理挺在事故前面。

请各单位抓紧落实本通知精神，对部署不及时、措施不得力、执行不到位的单位，将严肃追究相关责任人的责任。

附件：“红牌”实验室划定暂行标准

苏州大学

2019年3月25日

附件

“红牌”实验室划定暂行标准

1．仪器设备使用超过额定温度和额定压力的；长期“带病工作”、无控制措施的；在非防爆冰箱（冰柜）中储存易燃易爆化学品（参见化学品MSDS）的；冰箱（冰柜）和各种加热设备超期服役以及存在故障、破损等仍在继续使用的。

2．私自采购、运输、转让、接收管制类材料（如剧毒化学品、易制爆危险化学品、易制毒化学品、精神类药品、麻醉药品、致病性病原微生物和放射性同位素等）的。

3．危险化学品未按照其特性、存放禁忌有序分类、有序存放的；未建立使用台账的；易燃易爆危险化学品存放未满足通风、隔热、防泄漏、干燥和远离热源要求的。

4．气体钢瓶使用（包括气瓶有效期，气瓶管路材质、敷设，固定，安全距离，禁忌，泄漏报警装置及其规格等）不符合国家相关标准的；易燃易爆气体钢瓶未放置于防爆柜的；易燃易爆和有毒等气体未安装符合规范的泄漏报警装置的。

5．每日使用量超过5升（kg）/间或储存量大于20升（kg）/间的实验室，以及单一实验器皿一次性使用危险物品超过1升（kg）的大剂量使用危险化学品实验室，存在以下行为的：（1）从事校企合作、工业化生产性小试中试的或未经学校有关部门备案的横向项目的；（2）未建立有效防控措施（管理措施和技术措施按照国家有关规范以及学校《实验室安全标准化检查表》执行）的；或使用量、储存量超出前述两倍及两倍以上的；（3）危险性废液储存量超过40升（两桶）且无防渗漏、防洒落措施的。

6．特种设备未办理使用登记证和在学校备案的；未按要求对压力阀、压力表及设备定期检验继续使用或人员未经培训擅自使用的；简单压力容器未按要求对压力阀、压力表定期检验，超过使用年限（6年）未报废继续使用的。

7．长期存在安全隐患且整改不力、屡禁不止或事故多发的；存在违法违规以及其他可能直接导致实验室安全事故的显著不安全行为。

抄送：各党委、党工委，校党委各部门，工会、团委。

苏州大学校长办公室 　　　　　　　 　2019年3月25日印发